## Обязат
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являвшегося объектом конкурса ( пер.Чапаева, д. 77 корп.1 , общая площадь жилых и нежилых помещений - 178,1 кв.м.)
№ п/п | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Площадь, кв.м. |  |  | 178.1
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток. |  | 6265.01 | 2.93 | 2.9314
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей. | 5 раз в неделю | 2541.17 | 1.19 | 1.189
1.2. | Мытье лестничных площадок, маршей. | 2 раза в месяц | 905.1 | 0.42 | 0.4235
1.3. | Обметание пыли с потолков. | 2 раза в год | 543.06 | 0.25 | 0.2541
1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год | 491.35 | 0.23 | 0.2299
1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 1 раз в месяц | 698.21 | 0.33 | 0.32669
1.6. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю | 1086.12 | 0.51 | 0.5082
II. Уборка придомовой территории |  |  | 3487.83 | 1.63
2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 1972.58 | 0.92 | 0.92297
2.1. | Холодный период (с 01 сентября по 30 апреля) |  | 561.15 | 0.261 | 0.26256 |  | =D15+D22+D28+D29
2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада | 203.02 | 0.09
2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада | 77.58 | 0.04
2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 103.44 | 0.05
2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада | 7.75 | 0.004
2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | 14.21 | 0.007
2.1.6. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю | 155.15 | 0.07 |  | 0.06
2.2. | Теплый период (1 мая по 31 августа) |  | 385.57 | 0.187 | 0.18041
2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков. | 1 раз в 2 суток | 11.76 | 0.006
2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в 2 суток (70% территорий) | 11.76 | 0.006
2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территорий) | 11.76 | 0.006
2.2.4. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. | 232.74 | 0.109
2.2.10. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю | 117.55 | 0.06
2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 657.11 | 0.31
2.4. | Содержание контейнерных площадок | Постоянно | 858.14 | 0.4
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 14606.71 | 6.84 | 6.8345
3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 1278.17 | 0.6
3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 4748.65 | 2.22
3.3. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год | 2372.43 | 1.11
3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 2346.84 | 1.1
3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 2310.01 | 1.08
3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 1550.61 | 0.73
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  | 45221.52 | 21.164 | 21.1592
4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 2 раза в год | 2162.89 | 1.01
4.2. | Дератизация | 1 раз в год | 133.3 | 0.06
4.3. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 1173.02 | 0.55
4.4. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  | 5419.1 | 2.54 | 2.5356
4.5.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 466.26 | 0.22
4.5.2. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях. | 1 раз в год | 1243.81 | 0.58
4.5.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях. | 12 раз в год | 837.2 | 0.39
4.5.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках. | 4 раза в год | 166.5 | 0.08
4.5.5. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов. | 12 раз в год | 1387.44 | 0.65
4.5.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых помещениях. | 4 раза в год | 1317.89 | 0.62
4.6. | Техническое обслуживание |  | 36333.21 | 17.004 | 17.0004
4.6.1. | Очистка кровли от мусора и грязи. | 1 раз в год | 989.74 | 0.46 | 0.4631
4.6.2. | Удаление с крыш снега и наледи. | По мере необходимости | 6721.56 | 3.145 | 3.145
4.6.3. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. | 2 раза в год | 439.88 | 0.21
4.6.4. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 2754.32 | 1.289 | 1.2888
4.6.5. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 688.58 | 0.32
4.6.6. | Материалы по проф. работам |  | 4600 | 2.15
4.6.7. | Электроизмерения | 1 раз в год | 5145.57 | 2.41
4.6.8. | Ремонтные работы в местах общего пользования и дополнительные работы. | 12 раз в год | 7629.01 | 3.57
4.6.9. | Содержание и обслуживание конструктивных элементов жилого дома (ремонт кровли, ремонт отмостки, козырьков, пола, замена стекол в дверных и оконных заполнениях, установка регулировка пружин на входных дверях, установка и укрепление ручек, других элементов оконных и дверных конструкциях, осмотр внутренней отделки подъездов и иные работы). |  | 7364.55 | 3.45
V. Прочее |  |  | 54567.54 | 25.53 | 25.5323
5.1. | Содержание общедомовых приборов учета | Постоянно | 13500 | 6.32
5.2. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 6206.42 | 2.9
5.3. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 11740.21 | 5.49
5.4. | Себестоимость работ по содержанию котельной (техническое обслуживание, раегенты, инвентарь) | Постоянно | 23120.91 | 10.82
| Итого: |  | 124148.61 | 58.094 | 124148.61 | 0 | 58.0894
Расходы на приобретение объема электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в МКД (по нормативу). |  | Постоянно | 10557.77 | 4.94 | 4.94
Всего ремонт и содержание жилья |  |  | 134706.38 | 63.034