Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса (пер. Володарского, 30

общая площадь жилых и нежилых помещений – 866,6 кв. м.)

| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 866,6 |
| I. Содержание помещений общего пользования | 14142,91 | 1,36 |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  |  | 0,68 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю |  | 0,23 |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок, маршей | 2 раза в месяц |  | 0,15 |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  | 0,1 |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |  | 0,1 |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  | 0,04 |
| 1.6. | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  | 0,06 |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 50436,12 | 4,85 |
| 2.1. | Холодный период |  | 33381,43 | 3,21 |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |  | 1,15 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада |  | 0,72 |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 0,54 |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  | 0,26 |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  | 0,23 |
| 2.1.6. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | 0,31 |
| 2.2. | Теплый период |  | 17054,69 | 1,64 |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в 2 суток |  | 0,30 |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  | 0,25 |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  | 0,25 |
| 2.2.4. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  | 0,18 |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  | 0,37 |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно |  | 0,29 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 4263,67 | 0,41 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 147356,67 | 14,17 |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вент. каналов | 1 раз в год |  | 2,18 |
| 4.2. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 1 раз в год |  | 0,04 |
| 4.3. | Аварийное обслуживание | Постоянно |  | 0,52 |
| 4.4. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно |  | 2,18 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего | 4679,64 | 0,45 |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях | 1 раз в год |  | 0,11 |
| 4.5.2. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол. водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |  | 0,12 |
| 4.5.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год |  | 0,14 |
| 4.5.4. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |  | 0,08 |
|  | Ремонт и содержание конструктивных элементов | 68738,71 | 6,61 |
| 4.6. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 11543,11 | 1,11 |
| 4.6.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |  | 0,27 |
| 4.6.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год |  | 0,39 |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |
| 4.6.3. | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости |  | 0,21 |
| 4.6.4. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год |  | 0,24 |
| 4.7. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 7903,40 | 0,76 |
| 4.7.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.7.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 12063,08 | 1,16 |
| 4.8.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.8.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.8.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 12063,07 | 1,16 |
| 4.9.1. | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.9.4. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.9.5. | устранение протечек кровли | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 831,94 | 0,08 |
| 4.10.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год |  | 0,08 |
| 4.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 16222,75 | 1,56 |
| 4.11.1. | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  | 0,40 |
| 4.11.2. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.11.3. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.11.4. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 4055,68 | 0,39 |
| 4.12.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год |  | 0,39 |
| 4.13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 4055,68 | 0,39 |
| 4.13.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 0,39 |
| 4.14. | Техническое обслуживание |  | 22774,25 | 2,19 |
| 4.14.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год |  | 0,09 |
| 4.14.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |  | 0,16 |
| 4.14.3. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |  | 0,11 |
| 4.14.4. | Материалы по проф. работам |  |  | 1,83 |
| V. Прочее | 56363,66 | 5,42 |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости |  | 0,54 |
| 5.2. | Затраты по управлению домом | Постоянно |  | 4,88 |
|  | Итого |  | 272563,03 | 26,21 |
|  | Расходы на приобретение объема электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в МКД (по нормативу) |  | 12895,01 | 1,24 |