Приложение № 2

к Договору управления

многоквартирным домом

от «05» октября 2023г. № б/н

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса (ул. Михайловское шоссе, д. 16, общая площадь жилых и нежилых помещений – 1316,80 кв. м.)

| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 1316,80 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток, вестибюль, тамбур, 1-й этаж |  | 43770,43 | 2,77 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок, маршей и МОП | 2 раза в месяц |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |  |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.6. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |  |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 176 029,82 | 11,14 |
| 2.1. | Холодный период (с 01 сентября по 30 апреля) | 88 014,91 | 5,57 |
| 2.1.1. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
|  | б) Тоже на территориях 2 класса; | Через 2 часа во время снегопада |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 1 час во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
| 2.1.5. | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса; | 1 раз в 2 суток во время гололеда |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.1.7. | Промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.1.8. | Протирка указателей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.9. | Промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период |  |  |
| 2.1.10. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.2. | Теплый период (с 1 мая по 31 августа) | 88 014,91 | 5,57 |
| 2.2.1. | а) Подметание территорий в дни без осадков. На территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса; | 1 раз в сутки |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки |  |  |
| 2.2.2. | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки (70% территорий) |  |  |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | а) Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
|  | б) Тоже, на территориях 2, 3 классов | 1 раз в сутки (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2.5. | Промывка урн | 2 раза в месяц |  |  |
| 2.2.6. | Протирка указателей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.7. | Промывка номерных фонарей | 2 раза в теплый период |  |  |
| 2.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам |  |  |
| 2.2.9. | Поливка тротуаров, внутридомовых проездов | По установленному графику |  |  |
| 2.2.10. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон |  |  |
| 2.2.11. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3. | Работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации |  | 96 389,73 | 6,1 |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год |  |  |
| 3.2. | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи д 50 мм (стояки, дренаж) | 1 раза в год |  |  |
| 3.3. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |
| 3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |
| 3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год |  |  |
| 3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год |  |  |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4. | Всего по разделу |  | 430 751,62 | 27,26 |
|  | Технические осмотры и мелкий ремонт |  | 44 244,48 | 2,8 |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 2 раза в год |  |  |
| 4.2. | Аварийное обслуживание | Постоянно |  |  |
| 4.3. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно |  |  |
| 4.4. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего | 58 781,95 | 3,72 |
| 4.4.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год |  |  |
| 4.4.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год |  |  |
| 4.4.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения | 6 раз в год |  |  |
| 4.4.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год |  |  |
| 4.4.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |  |  |
| 4.4.7. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых и нежилых помещениях | 4 раза в год |  |  |
| 4.5. | Техническое обслуживание | 321 088,51 | 20,32 |
| 4.5.1. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год |  |  |
| 4.5.2. | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости |  |  |
| 4.5.3. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год |  |  |
| 4.5.4. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |  |  |
| 4.5.5. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |  |  |
| 4.5.6. | Содержание конструктивных элементов зданий жилого дома | 12 раз в год |  |  |
| 4.5.7. | Текущий ремонт инженерных коммуникаций | 12 раз в год |  |  |
| 4.5.8. | Материалы по проф. работам |  |  |  |
| 4.5.9. | Электроизмерения | 1 раз в год |  |  |
| 4.6 | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | по мере необходимости | 158,02 | 0,01 |
| 4.7 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 6 478,66 | 0,41 |
|  | на системах водоснабжения | незамедлительно |  |  |
|  | на системах водоотведения | незамедлительно |  |  |
|  | на системах центрального отопления | незамедлительно |  |  |
|  | на системах горячего водоснабжения | незамедлительно |  |  |
|  | на системах энергоснабжения | незамедлительно |  |  |
| V. Прочее |
| 5. | Прочее |  | 161 492,35 | 10,22 |
| 5.1. | Содержание общедомовых приборов учета | Постоянно |  | 1,85 |
| 5.2. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости |  | 1,57 |
| 5.3. | Прочие прямые затраты | Постоянно |  | 1,43 |
| 5.4. | Внеэксплуатационные расходы | Постоянно |  | 1,59 |
| 5.5. | Затраты по управлению домом | Постоянно |  | 3,78 |
|  | Итого |  | 908 433,98 | 57,49 |
|  | Расходы на приобретение объема электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в МКД (по нормативу) |  | 46 456,70 | 2,94 |
|  | Всего содержание и ремонт жилья |  | 954 890,69 | 60,43 |